华风数据(深圳)有限公司

2025年度应急演练报告

| 文档编号 | HFSJ-ITSS-1006 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 姚耿桂 | 编辑日期 | 2025.12.30 |
| 审核 | 黄剑锋 | 审核日期 | 2025.12.30 |
| 批准 | 黄文广 | 批准日期 | 2025.12.30 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2025.12.30 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025.12.30 | 姚耿桂 | 新增 |  |

目录

1. 工作综述	4

2. 应急体系建设情况	4

2.1. 制度文件建设	4

2.2. 组织架构建设	5

2.3. 2.3 应急预案覆盖范围	5

3. 年度应急演练执行情况	5

3.1. 演练基本信息	5

3.2. 演练场景执行情况	5

3.3. 演练评估结果	6

4. 应急响应能力评估	6

5. 存在问题与改进措施	7

5.1. 发现问题汇总	7

5.2. 改进措施及落实情况	7

5.3. 应急预案修订情况	7

6. 下年度工作计划	8

工作综述

2025年度，华风数据（深圳）有限公司围绕“预防为主、平战结合”的应急管理方针，持续完善公司全域应急管理体系，夯实运维应急保障底座，全面提升公司整体突发事件处置、业务灾备恢复、多方协同联动综合能力。本年度重点落地完成四大核心工作：

- 完善应急管理制度体系：编制发布应急演练大纲、应急预案、年度演练计划、专项演练报告全套标准化文件，搭建闭环式、可落地、可审计的公司级应急管理文件体系。

- 常态化落地应急演练：结合公司主营运维业务场景，选取典型业务场景组织年度专项应急演练，全覆盖服务器硬件故障、数据库损坏、网络中断、现场设备故障四大高频风险场景。

- 全域核验应急处置能力：结合实战实操演练+桌面推演双模式，全方位核验应急专班响应时效、标准化处置能力、跨岗位协同配合、对外客户对接全流程能力。

- 闭环推进管理优化升级：复盘本年度演练、应急值守、突发事件处置全流程问题，分类制定整改举措，跟踪整改落地，迭代优化公司全套应急预案，实现应急管理持续改进。

应急体系建设情况

制度文件建设

本年度公司补齐应急管理标准化文件短板，发布全套应急管理管控文件，构建“策划-执行-评估-整改”闭环管控机制，文件明细及核心内容如下：

| 文件名称 | 核心内容 |
| --- | --- |
| 应急演练大纲 | 明确演练目的、适用范围、组织架构、演练场景、评分及验收评估标准 |
| 应急预案 | 细化各类故障处置流程、全员岗位职责、业务恢复RTO管控目标、上报审批流程 |
| 应急演练计划 | 敲定演练时间、参训人员、物资筹备、前置风险预判、演练分工细则 |
| 应急演练报告 | 留存演练全过程记录、能力评分结果、现存短板、专项整改改进措施 |

组织架构建设

公司搭建标准化五级应急响应组织架构，权责划分清晰、联动流程标准化，架构层级为：总指挥—执行组长—专业处置组—后勤保障组—第三方评估组，各组定岗定责，常态化开展应急联动培训，跨组协作机制顺畅高效。

2.3 应急预案覆盖范围

公司现行应急预案全覆盖运维业务高频突发故障，包含服务器硬件故障、数据库损坏、网络中断、现场设备故障四大核心场景，所有场景统一明确标准化响应流程、业务恢复时间目标（RTO ≤ 45-60分钟）、现场验收评估标准，适配全在管项目应急处置使用。

年度应急演练执行情况

演练基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 演练日期 | 2025年6月 |
| 演练时长 | 约5小时 |
| 演练类型 | 桌面推演 + 现场实战演练 |
| 参演人数 | 公司参训7人 + 客户现场监督代表1人 |

演练场景执行情况

| 场景 | 演练类型 | 计划时长 | 实际时长 | 执行结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器硬件故障 | 实战演练 | 60分钟 | 55分钟 | 成功 |
| 数据库损坏 | 桌面推演 | 60分钟 | 50分钟 | 成功 |
| 网络中断 | 桌面推演 | 45分钟 | 40分钟 | 成功 |
| 现场设备故障 | 实战演练 | 50分钟 | 45分钟 | 成功 |

关键成果：本年度全部演练场景，均达标既定RTO业务恢复时限，年度应急演练整体成功率100%。

演练评估结果

| 评估项 | 满分 | 平均得分 |
| --- | --- | --- |
| 响应及时性 | 20分 | 20.00 |
| 处置规范性 | 20分 | 19.00 |
| 技术操作准确性 | 20分 | 19.00 |
| 团队协作 | 15分 | 14.50 |
| 信息通报 | 15分 | 14.25 |
| 恢复时效 | 10分 | 10.00 |
| 总分 | 100分 | 96.75 |

评估等级：优秀

总体评价：公司现行应急预案适配业务场景、实操性较强；应急专班人员处置流程合规、技术操作规范，跨小组联动配合顺畅，本年度演练预设目标全部达成，可支撑日常突发故障应急处置。

应急响应能力评估

| 能力维度 | 评估结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 应急预案有效性 | 有效 | 预案流程标准化可落地，全场景处置流程适配业务现状 |
| 响应速度 | 达标 | 所有演练场景均满足首响时限要求，人员到场及时 |
| 恢复时效 | 达标 | 全部故障场景均可在既定RTO时限内完成业务复原 |
| 技术处置能力 | 良好 | 运维人员实操能力达标，部分配套操作文档需细化优化 |
| 团队协作能力 | 良好 | 各组分工清晰，内外信息报送、对接流程通畅无误 |
| 备件保障能力 | ⚠️ 待提升 | 现有备件库存充足，领用审批流转流程效率有待优化 |

存在问题与改进措施

发现问题汇总

| 序号 | 问题描述 | 问题等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备用服务器配置参数与主服务器不一致，业务切换后服务启动存在延迟 | 中 |
| 2 | 数据库专项恢复操作文档条目简略，实操时需跨多文档查阅资料，降低处置效率 | 低 |
| 3 | 备用线路切换完成后，网络传输延迟高于主业务线路标准值 | 低 |
| 4 | 备件领用审批流程节点较多，整体流转耗时较长，拖累故障整体恢复时效 | 中 |

改进措施及落实情况

| 序号 | 现存问题 | 改进措施 | 落实状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备用服务器配置参数不一致 | 建立月度主备服务器配置一致性巡检核查机制 | 已完成 |
| 2 | 数据库恢复操作文档简略 | 重构专项操作手册，补齐分步操作截图、异常处置备注 | 已完成 |
| 3 | 备用线路网络延迟偏高 | 联合运营商优化带宽、路由转发配置，压降传输延迟 | 🔄 进行中 |
| 4 | 备件领用流程耗时过长 | 精简审批节点，核心常用备件开通应急领用预授权权限 | 已完成 |

应急预案修订情况

结合本年度演练复盘、现场故障处置短板，公司已完成全域《应急预案》版本迭代修订，重点优化四大板块内容：服务器故障标准化切换流程、数据库一键恢复操作指南、备用线路应急切换规范、备件应急领用管理流程。新版预案已完成部门审核、管理层批准，正式下发全员执行使用。

下年度工作计划

| 序号 | 任务内容 | 计划时间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织2026年度综合应急演练，新增集群故障、勒索病毒等复杂演练场景 | 2026年6月 | 运维部 |
| 2 | 开展全员应急专项技能培训，全年不少于2场持证实操培训 | 2026年3月、9月 | 运维部、产品质量部 |
| 3 | 结合业务体量优化各故障场景RTO管控指标，压缩业务恢复时长 | 2026年全年 | 运维部 |
| 4 | 固化应急演练常态化机制，落实每半年至少组织1次专项演练 | 2026年全年 | 运维部 |
| 5 | 落地智能化告警、自动灾备工具搭建，赋能自动化应急处置 | 2026年下半年 | 运维部、研发部 |